## 页面
救援 |  | 《 危化品灾害 |  | 《 液化石油气泄漏事故处置 |  | 《 理化性质
危险化学品泄漏事故处置
液化石油气泄漏事故处置
交通事故救援
氯气泄漏事故处置
建筑物垮塌事故救援
氨气泄漏事故处置
自然灾害事故处置
城市燃气泄漏事故处置
公共突发事件处置
易燃可燃液体泄漏事故处置
群众遇险事件处置
油气井喷事故处置
群众求助救援
放射性物质事故处置
|  |  | 沙林事件处置 |  | 一 理化性质
二 事故特点
三 接警调度
四 处置程序与措施
五 行动要求
火灾 |  | 《 液化石油气火灾 |  | 《 火灾特性 |  | 《 预留
液化石油气火灾
灾害特性
飞机火灾
处置措施
建筑物垮塌事故救援
特别警示
自然灾害事故处置
火情侦查
公共突发事件处置
警戒与疏散
群众遇险事件处置
冷却
群众求助救援
处置
|  |  | 注意事项 |  | 一 理化性质
二 事故特点
三 接警调度
四 处置程序与措施
五 行动要求
设备 |  | 《 18米举高喷射消防车 |  | 《 火灾特性
18米举高喷射消防车
一 理化性质
格拉曼水罐消防车
二 事故特点
XX
三 接警调度
XX
四 处置程序与措施
XX
五 行动要求
XX
XX
消防法 |  | 《 18米举高喷射消防车 |  | 《 火灾特性
18米举高喷射消防车
一 理化性质
格拉曼水罐消防车
二 事故特点
XX
三 接警调度
XX
四 处置程序与措施
XX
五 行动要求
XX
XX
图
图
图
图
图
图
图
图
石油气主要成分为丙烷、丙稀、丁烷、丁烯等，易与空气形成爆炸性混合物。石油气通过加压或降温以液态形式进行储存和运输，即为液化石油气。液化石油气从液态转变为气态时，体积扩大250-350倍左右；气态相对密度（空气=1）为1.5-2（比空气重），液态相对密度（水=1）为0.5（比水轻）；在空气中扩散较慢，易向低洼地区流动和积聚，爆炸极限为5%-33%。
液化石油气一般为无色气体或黄棕色油状液体，属于低毒类。常见中毒症状有头晕、头痛、兴奋或嗜睡、恶心、呕吐、脉缓等，严重时出现麻醉状态和意识丧失。液化石油气一般加有特殊臭味的醛类或硫化物，便于察觉该气体的存在。
首
救援
火灾
设备
消防法
图
图
图
图
图
图
图
首
石油气是常见的易燃易爆气体，主要用于石油化工原料，也可用作燃料。在生产、储存、运输、经营、使用过程中发生泄漏，极易导致燃烧爆炸和中毒事故，造成人员伤亡和财产损失。
一 理化性质
二 事故特点
三 接警调度
四 处置程序与措施
五 行动要求
首
图
图
图
图
图
图
图
图
首
火灾
设备
消防法
图
图
图
图
图
图
图
首
1.燃烧速度快，火焰温度高，辐射热强；
2.易发生复燃或爆炸；
3.气体密度大，易向低洼处聚集和扩散，遇到火源形成二次灾害。
首
救援
如果前页的文字比较多，可以考虑再展开一级子菜单，
否则此页面不需要
首
设备
消防法
图
图
图
图
图
图
图
用途：该车主要用于扑救城镇工厂企业高
层建筑以及石油化工、油罐、仓库等火灾，是
一种先进的消防高空灭火车辆。
性能：车长11.2米，高3.86米，宽2.49米，
举高喷射工作高度18米，满载38.5吨，水泵
CB12-80TB,流量80L∕S泡沫比类94：6，最大吸水深度7米，水炮射程≧65米水泡流量80L／S，载水18吨，泡沫2吨。
首
救援
如果前页的文字比较多，可以考虑再展开一级子菜单，
否则此页面不需要
火宅
首
图
图
图
图
图
图
图
用途：该车主要用于扑救城镇工厂企业高
层建筑以及石油化工、油罐、仓库等火灾，是
一种先进的消防高空灭火车辆。
性能：车长11.2米，高3.86米，宽2.49米，
举高喷射工作高度18米，满载38.5吨，水泵
CB12-80TB,流量80L∕S泡沫比类94：6，最大吸水深度7米，水炮射程≧65米水泡流量80L／S，载水18吨，泡沫2吨。
首
救援
消防法文字比较多，如何展现再考虑
火宅
消防法
设备

## 第一模块
第一模块
危险化学品泄漏事故处置1-1.doc
第一章 液化石油气泄漏事故处置
1.理化性质
2.事故特点
3.接警调度
4.处置程序与措施
（一）侦察检测
（二）疏散警戒
（三）禁绝火源
（四）安全防护
|  | 章节循环 |  | （五）生命救助
（六）技术支持
（七）现场供水
（八）稀释防爆
（九）关阀堵漏
（十）输转倒罐
（十一）主动点燃
（十二）现场清理
5.行动要求
第八章 沙林事件处置
1.理化性质
2.事故特点
3.接警调度
4.处置程序与措施
（一）侦察检测
（二）疏散警戒
（三）禁绝火源
（四）安全防护
（五）生命救助
（六）技术支持
章节循环 |  |  |  | （七）现场供水
（八）稀释防爆
（九）关阀堵漏
（十）输转倒罐
（十一）主动点燃
（十二）现场清理
5.行动要求
交通事故救援1-2.doc
建筑物垮塌事故救援1-3.doc
自然灾害事故处置1-4.doc
公共突发事件处置1-5.doc
群众遇险事件处置１－６.doc
群众求助救援１－７.doc

## 第二模块
第二模块
液化石油气火灾
第一章 加气站火灾扑救要点
1.灾害特点
2.处置措施
3.特别警示
4.火情侦查
5.警戒与疏散
6.冷却
7.处置
8.注意事项
9.火情侦查
飞机火灾
章节循环
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX

## 第三模块
第三模块
18米举高喷射消防车
用途
XXXXX
性能
XXXXX
格拉曼水罐消防车
章节循环
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX

## 原始素材 (hidden)
所需资料划分
一、六大类灾害事故处置
查询：：化学品名称 ：：：
1、危化品灾害处置 液化石油气泄漏事故处置
氯气泄漏事故处置
氨气泄漏事故处置
城市燃气泄漏事故处置
易燃可燃液体泄漏事故处置
油气井喷事故处置
放射性物质事故处置
沙林事件处置
2、交通事故救援 公路交通事故处置
铁路交通事故处置
船舶事故处置
飞行器事故处置
公路、铁路隧道事故处置
地铁事故处置
3、建筑物垮塌事故救援 地面建筑垮塌事故处置
地下建筑坍塌事故处置
施工中建筑倒塌事故处置
火灾情况下建筑倒塌事故处置
4、自然灾害事故处置 洪涝灾害处置
地震灾害处置
台风灾害处置
海啸灾害处置
雪灾处置
地质灾害处置
5、公共突发事件处置 恐怖袭击事件处置
群体性治安事件处置
重大环境污染事件处置
公共卫生事件处置
城市给水管网爆裂事故处置
6、群众遇险事件处置 水域事故处置
井下事故处置
高空事故处置
电梯故障处置
沼气池事故处置
山地事故处置
孤岛遇险事故处置
7、群众求助救援 居民家中取钥匙求助
摘除蜂窝求助
关闭居民水、气阀门求助
锅炉事故处置
二、消防装备 消防车 消防坦克
破拆器具 侦检器具
救生器具 照明器具
消防服装 呼吸保护器具
灭火剂 供灭火剂器具
三、消防监督检查 消防法 地方法规（各省消防在线）
消防标识 家庭防火
单位防火（四个能力） 消防安全检查
申报消防部门办理相关手续（含附件）
各地投诉电话：96119
留言：（含交流） 致电:15695332520（小郭）
网站： QQ:117574102
（四、装备器材操作手册 五、现场绘图（力量部署） 六、全国各地市政消火栓地图定位）

## old1 (hidden)
|  | 《 危化品灾害 |  | 《《 液化石油气泄漏事故处置 | 《《 液化石油气泄漏事故处置
危化品泄露 | 自然灾害
交通事故 | 公共突发 |  | 液化石油气泄漏事故处置
氯气泄漏事故处置
建筑物垮塌 | 群众遇险
氨气泄漏事故处置
城市燃气泄漏事故处置
危险品处置 |  |  | 易燃可燃液体泄漏事故处置
油气井喷事故处置
化学物品处置
放射性物质事故处置
沙林事件处置
消防法 | 消防标识
家庭防火 | 四个能力
单位防火 | 消防检查
图
图
图
图
图
图
图
图
（1）侦察检测
通过询问、侦察、检测、监测等方法，以及测定风力和风向，掌握泄漏区域气体浓度和扩散方向。查明遇险人员数量、位置和营救路线。查明泄漏容器储量、泄漏部位、泄漏速度，以及安全阀、紧急切断阀、液位计、液相管、气相管、罐体等情况。查明储罐区储罐数量和总储存量、泄漏罐储存量和邻近罐储存量，以及管线、沟渠、下水道布局走向。了解事故单位已经采取的处置措施、内部消防设施配备及运行、先期疏散抢救人员等情况。查明拟定警戒区内的单位情况、人员数量、地形地物、电源、火源及交通道路情况。掌握现场及周边的消防水源位置、储量和给水方式。分析评估泄漏扩散的范围和可能引发爆炸燃烧的危险因素及其后果。
化学灾害查询
视频不清楚，主要是查询什么的？
首
（1）侦察检测
通过询问、侦察、检测、监测等方法，以及测定风力和风向，掌握泄漏区域气体浓度和扩散方向。查明遇险人员数量、位置和营救路线。查明泄漏容器储量、泄漏部位、泄漏速度，以及安全阀、紧急切断阀、液位计、液相管、气相管、罐体等情况。查明储罐区储罐数量和总储存量、泄漏罐储存量和邻近罐储存量，以及管线、沟渠、下水道布局走向。了解事故单位已经采取的处置措施、内部消防设施配备及运行、先期疏散抢救人员等情况。查明拟定警戒区内的单位情况、人员数量、地形地物、电源、火源及交通道路情况。掌握现场及周边的消防水源位置、储量和给水方式。分析评估泄漏扩散的范围和可能引发爆炸燃烧的危险因素及其后果。